ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  | октября | 2020 года | г. Благодарный | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года                       № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Благодарненского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края.

2.	 Отделу по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, информационных технологий и защиты информации администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края (Ким) довести Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края до руководителей организаций и предприятий Благодарненского городского округа Ставропольского края, независимо от их организационно-правовых форм собственности.

3. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий Благодарненского городского округа Ставропольского края, независимо от их организационно-правовых форм собственности, организовать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на подведомственных территориях.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, информационных технологий и защиты информации администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края Кима С.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

| Глава Благодарненского городского округа Ставропольского края | А.И. Теньков |
| --- | --- |

| Проект вносит заместитель главы администрации – начальник отдела по обеспечению общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, информационных технологий и защиты информации администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края С.В. Ким |  |
| --- | --- |
| Проект визируют: |  |
| Заместитель главы администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | Н.Д. Федюнина |
| Начальник отдела по правовым, организационным и общим вопросам администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | Л.С. Шурховецкая |

|  | УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края

I. Общие положения

1.1. Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края (далее - Положение) разработано в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью установления единых и обязательных для исполнения норм и требований порядка обеспечения мер пожарной безопасности в границах Благодарненского городского округа Ставропольского края.

1.2. Положение определяет общие требования по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края и позволяет организовать:

1.2.1. Полное и качественное выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности.

1.2.2. Эффективную систему обеспечения пожарной безопасности.

1.2.3. Реализацию полномочий в области обеспечения пожарной безопасности.

II. Первичные меры пожарной безопасности

2.1. Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

2.1.1. Реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения мер пожарной безопасности на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края.

2.1.2. Разработку и осуществление мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории.

2.1.3. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

2.1.4. Разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

2.1.5. Разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края и контроль за его выполнением.

2.1.6. Установление особого противопожарного режима на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия.

2.1.7. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

2.1.8. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

2.1.9. Организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

2.1.10. Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе, участия в борьбе с пожарами.

III. Основные задачи обеспечения первичных мер пожарной безопасности

3.1. Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности являются:

3.1.1. Организация и осуществление профилактики пожаров.

3.1.2. Спасение людей и имущества в случае возникновения пожаров.

3.1.3. Организация и осуществление тушения пожаров.

3.1.4. Ликвидация последствий пожаров.

IV. Полномочия администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края в области обеспечения первичных мер

пожарной безопасности

4.1. К полномочиям администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края в области обеспечения первичных мер относится:

4.1.1. Установление особого противопожарного режима на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края.

4.1.2. Решение организационно-правовых вопросов, финансовое, материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности, направленных на предотвращение пожаров, спасение людей и имущества от пожаров.

4.1.3. Разработка и включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальные целевые программы, включение разделов программ и отдельных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы социально-экономического развития Благодарненского городского округа Ставропольского края.

4.1.4. Проведение противопожарной пропаганды и обучения населения и должностных лиц мерам пожарной безопасности.

4.1.5. Определение порядка и осуществление информирования населения о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности.

4.1.6. Определение порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров, разработка и утверждение планов привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

4.1.7. Создание условий для организации деятельности добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечение первичных мер пожарной безопасности в иных формах.

4.1.8. Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения.

4.1.9. Оснащение территории общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем.

4.1.10. Организация муниципального контроля за соответствием жилых зданий, находящихся в муниципальной собственности, требованиям пожарной безопасности.

4.1.11. Иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации.

V. Права и обязанности организаций и предприятий Благодарненского городского округа Ставропольского края в области обеспечения пожарной безопасности

5.1. Руководители организаций и предприятий Благодарненского городского округа Ставропольского края имеют право:

5.1.1. Создавать и реорганизовывать в установленном порядке пожарные формирования, которые они содержат за счет собственных средств.

5.1.2. Вносить в администрацию Благодарненского городского округа Ставропольского края предложения по обеспечению пожарной безопасности.

5.1.3. Проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на предприятиях.

5.1.4. Получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе, в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны.

5.2. Руководители организаций и предприятий Благодарненского городского округа Ставропольского края обязаны:

5.2.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законодательные требования должностных лиц государственного пожарного надзора и пожарной охраны.

5.2.2. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

5.2.3. Проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности.

5.2.4. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

5.2.5. Оказывать содействие пожарно-спасательным частям при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров.

5.2.6. Представлять руководителю тушения пожара в установленном порядке при тушении пожара на территории предприятия необходимые силы и средства.

5.2.7. Обеспечивать доступ должностным лицам государственного пожарного надзора при осуществлении ими служебных обязанностей на территории предприятия, в зданиях, сооружениях и иных объектах.

5.2.8. Предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе, о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях.

5.2.9. Незамедлительно сообщать в пожарно-спасательный отряд о возгораниях и пожарах.

5.3. Руководители организаций и предприятий Благодарненского городского округа Ставропольского края в пределах своей компетенции осуществляют руководство системой пожарной безопасности на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

VI. Права и обязанности граждан Благодарненского городского округа

Ставропольского края в области обеспечения пожарной безопасности

6.1. Граждане Благодарненского городского округа Ставропольского края в области обеспечения пожарной безопасности имеют права на:

6.1.1. Защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

6.1.2. Участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу.

6.1.3. Получение информации по вопросам пожарной безопасности.

6.1.4. Участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны.

6.2. Граждане Благодарненского городского округа Ставропольского края в области обеспечения пожарной безопасности обязаны:

6.2.1. Соблюдать требования пожарной безопасности.

6.2.2. Иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности.

6.2.3. При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану.

6.2.4. До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров.

6.2.5. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров.

6.2.6. Выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора.

6.2.7. Не сжигать мусор, траву, сухие деревья в неустановленных для этих целей местах.

6.2.8. Предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки своих помещений и строений, находящихся в их собственности (пользовании), в целях пожарного контроля.

VII. Проведение противопожарной пропаганды на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края и обучение

населения мерам пожарной безопасности

7.1. Противопожарная пропаганда на территории Благодарненского городского округа Ставропольского края и обучение населения мерам пожарной безопасности являются одними из форм профилактики пожаров и недопущения гибели людей.

7.2. Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности по месту жительства осуществляются через:

7.2.1. Средства печати - выпуск листовок, памяток.

7.2.2. Публикации в средствах массовой информации.

7.2.3. Агитацию - лекции, беседы.

7.2.4. Средства наглядной агитации.

7.2.5. Сходы граждан.

7.3. Обучение учащихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных учреждений мерам пожарной безопасности осуществляется через:

7.3.1. Обучение в рамках уроков «Основы безопасности жизнедеятельности».

7.3.2. Спортивные мероприятия по пожарно-прикладному спорту среди школьников.

7.3.4. Экскурсии в пожарно-спасательные подразделения с показом техники и открытые уроки «Основы безопасности жизнедеятельности».

7.3.5. Оформление уголков пожарной безопасности.

VIII. Материально-техническое обеспечение первичных мер

пожарной безопасности

8.1. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:

8.1.1. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

8.1.2. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края.

8.1.3. Организацию работ по содержанию в исправном состоянии средств пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

8.2 Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществляется в порядке и по нормам, установленным законодательством Российской Федерации.

IX. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности

9.1. Финансирование мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской Федерации норм и требований первичных мер пожарной безопасности влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

| Заместитель главы администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края | Н.Д. Федюнина |
| --- | --- |